| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ НЕКРИТИЧНИХ ВИРОБІВ | Номер | СОП-ІК-029 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 1 з 6 |  |

Затверджено наказом

генерального директор

від «24» жовтня 2023 року № 203-А

СТАНДАРТНА ОПЕРАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА

ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ НЕКРИТИЧНИХ ВИРОБІВ

| Етапи впровадження | Дата | Посада | Підпис | ПІП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розроблено | 23.10.23 | Завідувач ВІК |  | Пономаренко Н.П. |
| Розроблено | 23.10.23 | Головна м/с |  | Полевик В.В. |
| Погоджено | 24.10.23 | Медичний директор |  | Сергійчик Н.Л. |
| Затверджено | 24.10.23 | Генеральний директор |  | Лебедєва Т.М. |

| Актуалізація | 2024 р. | 2025 р. | 2026 р. | 2027 р. | 2028 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |
| ПІБ |  |  |  |  |  |
| Підпис |  |  |  |  |  |

ЗМІСТ

1. Мета.

2. Область застосування.

3. Визначення та скорочення.

4. Вимоги до персоналу. Відповідальність та компетенції.

5. Опис процесу.

6. Навчання персоналу.

7. Ключові показники, аудит та контроль якості.

8. Використані документи.

1. Мета. Зниження ризику поширення інфекцій, що передаються через медичне обладнання, засоби догляду та багаторазові засоби захисту.

2. Область застосування: структурні підрозділи закладу.

3. Визначення та скорочення:

Вироби медичного призначення – це медичні вироби з металу, скла, полімерних, гумових, текстильних та інших матеріалів, а також апарати, прилади, обладнання, матеріали, що застосовуються в медичних цілях окремо або в поєднанні між собою.

Дезінфекція – метод знищення патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів на виробах медичного призначення, а також в їхніх каналах і порожнинах.

Некритичні вироби – пристрої та вироби медичного призначення, що контактують із непошкодженою шкірою пацієнта.

ВМП – вироби медичного призначення.

СОП ‒ стандартна операційна процедура.

4. Вимоги до персоналу. Відповідальність та компетенції

Працівники не допускаються до виконання робіт без проведених навчання, підготовки і перевірки знань (далі ‒ навчання) щодо СОП, залежно від залученості.

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ НЕКРИТИЧНИХ ВИРОБІВ | Номер | СОП-ІК-029 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 2 з 6 |  |

Відповідальність за зміст, своєчасний перегляд цієї СОП несе ВІК та головна медична сестра.

Відповідальність за забезпечення персоналу необхідним інвентарем несе головна медична сестра.

Контрольний екземпляр СОП зберігається у медичного директора, головної медичної сестри та ВІК. Екземпляри СОП зберігаються безпосередньо на робочих місцях виконавців робіт.

5. Опис процесу.

Вимоги до безпеки праці:

Усі працівники мають бути проінформовані про загальні запобіжні заходи під час роботи з дезінфекційними  засобами.

Всі роботи з дезінфекції, а також очищення виробів ручним способом проводяться з використанням рукавичок, за потреби – масок та окулярів згідно із СОП «Використання рукавичок в залежності від методів проведення догляду. Надягання та зняття медичних рукавичок», СОП «Використання масок медичних і респіраторів», СОП «Використання захисних окулярів або щитків в залежності від методів проведення догляду».

Алгоритм виконання

Дезінфекція організовується та проводиться для ВМП, засобів догляду і транспортування та предметів оточення пацієнта, які у процесі експлуатації не торкаються стерильних середовищ, ранової поверхні та стерильного обладнання.

Апаратура, яка не використовується в лікувальному або діагностичному процесі, вивозиться з приміщень або накривається чохлами.

УВАГА!!! у таблиці вказані деззасоби як приклад. У роботі використовуйте ті деззасоби, які маєте у відділенні.

Таблиця 1

Методи та способи дезінфекції медичного обладнання, засобів догляду

| Обладнання | Кратність обробки | Відповідальна особа | Спосіб дезінфекції | Препарат, концентрація та експозиція |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Електронні термометри | Після кожного застосування | Чергова медична сестра | Зрошення | Спиртовмісний деззасіб |
| Глюкометри | У разі забруд- нення кров’ю | Медсестра | Протирання | Серветка, змочена деззасобом |
| Маски, трубки до кисневого обладнання | Після кожного використання | Медсестра | Замочування | Амісепт 0,1%, 30 хв |
| Ємкості, трубки хірургічних аспіраторів | Після кожного використання | Медсестра | Замочування | Амісепт 0,1%, 30 хв |
| Зовнішні поверхні дихальної, діагностичної апаратури, пристроїв для введення лікарських засобів або моніторингу стану пацієнта | Після кожного використання | Медсестра | Протирання | Серветка, змочена деззасобом Амісепт 0,1%, 30 хв |

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ НЕКРИТИЧНИХ ВИРОБІВ | Номер | СОП-ІК-029 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 3 з 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Засоби транспортування пацієнта | Після кожного використання | Медсестра | Протирання | Серветка, змочена деззасобом Амісепт 0,1%, 30 хв |
| Контактні датчики та сенсори неінвазивної діагностичної апаратури (ЕКГ, УЗД, пульсоксиметр, рентген тощо) | Після кожного використання | Медсестра | Протирання | Серветка, змочена засобом для швидкої дезінфекції Аеродизин 30 сек. |
| Манжети тонометрів, що використовуються у догляді за хворими на інфекційні захворювання | Після кожного використання | Медсестра | Зрошення | Аеродизин 30 сек. |
| Манжети тонометрів, що використовуються у догляді за хворими на неінфекційні захворювання | У разі забруднення біоматеріалом | Медсестра | Зрошення | Аеродизин 30 сек. |
| Мембрана фонендоскопів | Після кожного використання | Лікар | Протирання | Серветка, змочена деззасобом Аеродизин 30 сек. |
| Столовий посуд для пацієнтів | Лише при обмежувальних заходах | Персонал їдальні | Замочування | Клінідез 0,03%, 60 хв |
| Контейнери для доставки ВМП на дезінфекцію і стерилізацію | Після кожного використання | Медсестра | Протирання | Серветка, змочена деззасобом Амісепт 0,1%, 30 хв |

Таблиця 2

Методи та способи дезінфекції багаторазових засобів захисту

| Обладнання | Кратність обробки | Відповідальна особа | Спосіб дезінфекції | Препарат, концентрація та експозиція |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прозорі щитки та окуляри | Після кожного застосування | Медсестра | Протирання | Серветка, змочена деззасобом Амісепт 0,1%, 30 хв |
| Гумові фартухи, нарукавники | Після кожного застосування | Молодший медичний персонал | Протирання | Серветка, змочена деззасобом Амісепт 0,1%, 30 хв |
| Гумові чоботи, змінне взуття | Після кожного застосування | Молодший медичний персонал | Протирання, зрошення, замочування | Амісепт 0,1%, 30 хв |

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ НЕКРИТИЧНИХ ВИРОБІВ | Номер | СОП-ІК-029 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 4 з 6 |  |

Окуляри та щитки протираються в такому порядку: внутрішня поверхня – дужки/обруч – зовнішня поверхня.

Після протирання їх слід поставити на чисту поверхню обручем/дужками вниз.

Разові респіратори не підлягають обробці.

6. Навчання персоналу проводиться на початку працевлаштування й надалі не рідше 1 разів на рік відповідальними особами у відділеннях.

7. Ключові показники, аудит та контроль якості

Внутрішній аудит здійснюється завідувачем та старшою медичною сестрою відділень. Зовнішній контроль здійснюється медичним директором, головною медичною сестрою та фахівцями ВІК (моніторинг та оцінка).

Ключовим показником ефективності процесу дотримання комплексу заходів є зниження ризику поширення інфекцій, що передаються через медичне обладнання, засоби догляду та багаторазові засоби захисту.

8. Використані документи

Наказ МОЗ України від 03.08.2021 № 1614 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та установах / закладах надання соціальних послуг / соціального захисту населення».

2. Наказ МОЗ України від 03.08.2020 № 1777 «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами».

3. Наказ МОЗ України від 11.08.2014 № 552 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я».

4. Наказ МОЗ України від 05.11.2013 № 995 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків».

5. Наказ МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» зі змінами.

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ НЕКРИТИЧНИХ ВИРОБІВ | Номер | СОП-ІК-029 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 5 з 6 |  |

Лист ознайомлення з СОП

| № п/п | Ознайомлений, ПІП | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ НЕКРИТИЧНИХ ВИРОБІВ | Номер | СОП-ІК-029 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 6 з 6 |  |

Лист поширення копій СОП

| № п/п | Дата видачі копії | ПІБ співробітника, що отримав копію | Місцезнаходження копій | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Реєстрація змін до СОП

| № зміни | Дата внесення змін, актуалізація | ПІБ співробітника, що актуалізував зміни | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |